**京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程LED诱导标采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程

1.2项目地点：广州珠江黄埔大桥管理中心

1. **具体工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | LED诱导标 | 只 | 500 |  |

清单说明：

1. 包括运输、指导安装费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
2. 质保期：两年；
3. 最高限价：40000.00元。
4. **技术要求**

插拔式安装

Ø 诱导标额定输入电压：24V

Ø 亮度调节：白天为高亮显示，夜间亮度自动。

Ø 显示模式：具有跑马灯效果，闪烁模式和常亮模式

Ø 诱导标额定功率：1W（双面显示）,且LED 数量单面不少于6个

Ø 诱导标外壳材料：压铸铝

Ø 诱导标发光颜色：白、色红色，黄色可任意组合

Ø 诱导标模块安装：不锈钢螺丝和尼龙膨管

Ø 光源：单面6 个LED/双面共12 颗。

Ø 诱导标使用寿命：100，000 小时

Ø 防护等级：IP67

1. **供应商资格条件**

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月23日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采 购 人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联 系 人：刘工

电 话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年11月22日