**国道主干线广州绕城公路东段（珠江黄埔大桥）综合管养项目（2020-2022年度）ETC门架安全护笼、爬梯采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：国道主干线广州绕城公路东段（珠江黄埔大桥）综合管养项目（2020-2022年度）

1.2项目地点：广州珠江黄埔大桥管理中心

1. **具体工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 护笼 | 套 | 10 | 所有钢管均为无缝钢管。钢材型号为Q345B。材料均为镀锌钢材，含安装 |
| 2 | 爬梯 | 套 | 8 | 所有钢管均为无缝钢管。钢材型号为Q345B。材料均为镀锌钢材，含安装 |

清单说明：

1. 包括运输、安装费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
2. 质保期：两年；
3. 最高限价：11480.00元。
4. **供应商资格条件**

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月24日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采 购 人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联 系 人：刘工

电 话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

 2022年11月23日