**广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）太阳能供电设备采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目

1.2项目地点：广州市

1. **具体工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 802-1-23 | 太阳能板（含安装支架） |  | 套 | 2 |  |
| 802-1-24 | 太阳能控制器 |  | 套 | 2 |  |
| 802-1-25 | 蓄电池组 |  | 套 | 2 |  |
| 802-1-26 | 蓄电池柜 |  | 个 | 2 |  |

清单说明：

1. 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
2. 质保期：两年；
3. 最高限价：64000.00元。
4. **技术要求**

太阳能板：单晶硅，额定功率：4×200W，转换率：>17%。

太阳能控制器：支持输出DC24V和DC5V，提供RS232/485/以太网通信接口，可上传太阳能系统各设备的工作参数和工作状态。

电池容量：12×（2V/600AH）。

1. **供应商资格条件**

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月17日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采购 人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联 系 人：廖工

电 话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

 2023年03月16日