**广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)路段灯杆及配电箱采购意向征集公告**

1. **项目概况**

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)路段

1.2项目地点：广州市

1. **具体工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 12m单挑臂路灯灯杆 |  | 套 | 40 | 杆高12m，挑臂长度2m |
| 2 | 11m单挑臂路灯灯杆 |  | 套 | 12 | 杆高11m，挑臂长度2m |
| 3 | 照明配电箱 |  | 套 | 11 | 含断路器、交流接触器、天文时钟控制器等 |
| 4 | 敷设SC100镀锌钢管 |  | 延米 | 480 | 1孔外挂敷设，外径114mm，壁厚4.5mm。含抱箍安装等 |
| 5 | 镀锌扁钢 |  | m | 500 | 50\*5mm。含固定膨胀螺丝等。 |
| 6 | 镀锌角钢 |  | 根 | 60 | 50\*50\*5mm，L=2500mm |

清单说明：

1. 包括运输、保险费、税费、指导安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
2. 最高限价：277750.00元。
3. **供应商资格条件**

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

1. **响应回执的递交**

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月21日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

1. **联系方式**

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联 系 人：李工

电 话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年6月19日